## Лист1
Спецификация оборудования
№ | Модель | Производитель, страна | Описание | Габариты, мм | Мощн.,кВт | Напр.,В | Подвод воды и канализации
овощной цех
2 | Картофелечистка PP 8 EXPO TF 40303003 | SIRMAN Италия | 200 кг/ч, вместимость 8 кг | 400 | 0 | 380 | х.в. d 1/2", K d 50 мм
3 | Фильтр к подставке д/картофелечист.PP 4-8 40300057 | SIRMAN Италия |  |  | 0
4 | Подставка для картофелечистки PP4-8 EXPO 40300050 | SIRMAN Италия | нерж.сталь |  | 0
5 | Подтоварник П 9/6 | РОССИЯ Россия | зготовлен из шлифованной нерж. стали и профильной трубы 40х40 | 900 | 0
6 | Подтоварник П 8/6 | РОССИЯ Россия | изготовлен из шлифованной нерж. стали и профильной трубы 40х40 | 800 | 0
7 | Стеллаж СНС 10/6-4 | РОССИЯ Россия | полностью нерж. сталь, ножки профильная труба 20х40, 4 сплошные полки | 1000 | 0
8 | Стол д/сбора отходов СО9/6 | РОССИЯ Россия | полностью нерж. сталь, отверстие слева, без борта | 900 | 0
9 | Бак д/мусора AV4664 | FORCAR Италия | нерж.сталь, 70 л, с крышкой , колеса, бак с ручками | d 400 h 600 | 0
0
12 | Стол рабочий с бортом и полкой СП 16/6 сварной | РОССИЯ Россия | имп. нерж.сталь, каркас профильная труба 40*40 мм, ножки регулир. по высоте | 1600 | 0
13 | Полка настенная открытая ПС 16/3 | РОССИЯ Россия | полностью нерж. сталь. | 1600 | 0
14А | Овощерезка CL-30 MN | ROBOT COUPE Франция | производ. 80 кг/ч, корпус нерж. сталь, крышка ABS пластик, 2 загрузочных отверстий,1 скорость 375 об/мин, поставляется без дисков, 15 кг | 320 | 0.5 | 220
| Набор дисков 1945 (6 дисков) для CL30 | ROBOT COUPE Франция | слайсер 2 мм, слайсер 4 мм,терка 2 мм,соломка 4*4 мм, для кубиков: слайсер 10 мм, решетка 10*10 мм |  | 0
14 | Рукомойник настенный 390*385*250 | KAMIK Россия | нерж.сталь, настенный, смеситель, выпуск с переливом, глубина мойки 150 мм | 390 | 0 |  | х.в., г.в. d 1/2", К d 50 мм
40 | Рукомойник настенный 390*385*250 | KAMIK Россия | нерж.сталь, настенный, смеситель, выпуск с переливом, глубина мойки 150 мм | 390 | 0 |  | х.в., г.в. d 1/2", К d 50 мм
170 | Душ со смесителем DOC2/2R | EMMEPI Италия | Душ с гусаком , диаметр труба 200 мм, резьбовое соединение 3/4 | L=1200 | 0 |  | х.в. г.в. 3/4
0.5
Горячий цех+ раздаточная
295 | Шкаф холодильный IM7A | DESMON Италия | объем 650 л, t -2/+8 С, при t +43 C, вентилируемый, автомат. разморозка, снаружи нерж. сталь, 1 глухая дверь, 3 полки, электронный блок управления, 105 кг | 700 | 0.32 | 220
286 | Рукомойник настенный 390*385*250 | KAMIK Россия | нерж.сталь, настенный, смеситель, выпуск с переливом, глубина мойки 150 мм | 390 | 0 |  | х.в., г.в. d 1/2", К d 50 мм
76 | Макароноварка CP70E7 260335 | TECNOINOX Италия | напольная, 2 ванны по 23 л (для 1/3GN, 2/3GN, 1/6 GN h 200 мм), кран, вес 64 кг | 700 | 9.6 | 380 | х.в. d 1/2", К d 50 мм
| Корзина д/макароноварки (2 GN1/3) 120620 | TECNOINOX Италия | 2 GN1/3 | 280 | 0
| Корзина д/макароноварки (4 GN1/6) 120625 | TECNOINOX Италия | 4 GN1/6 | 130 | 0
| Корзина д/макароноварки (GN2/3) 120635 | TECNOINOX Италия | GN 2/3 | 280 | 0
77 | Поверхность рабочая PN35L7 260070 | TECNOINOX Италия | нерж.сталь, настольная, вес 13 кг | 350 | 0
78 | Стенд закрытый VNP35L7 260310 | TECNOINOX Италия | 1 дверь, ножки регулируются в высоту 150/200 мм, проемы размером д/GN, вес 12,5 кг | 350 | 0
79 | Стенд закрытый VNP105L7 260325 | TECNOINOX Италия | 3 двери, ножки регулируются в высоту 150/200 мм, проемы размером д/GN, вес 22,5 кг | 1050 | 0
80 | Плита электрическая сплош. поверхность PP70E7 260370 | TECNOINOX Италия | настольная, сплошная поверхность 650*570 мм, 4 зоны нагрева по 2 кВт, вес 69 кг | 700 | 8 | 380
81 | Поверхность жарочная FTR70E7 260040 | TECNOINOX Италия | настольная, 1/3 рифленая, 2/3 гладкая, бортики защиты от брызг с 4-х сторон, t 50...320C, ванночка д/ сбора жира, вес 69 кг | 700 | 7.8 | 380
82 | Плита электрическая сплош.пов-ть, духовка PPF70E7 260375 | TECNOINOX Италия | сплошная поверхность 650*570 мм, 4 зоны нагрева по 2 кВт, духовой шкаф размером GN 2/1 (530*655*300 мм), решетка в комплекте, вес 121 кг | 700 | 13 | 380
83 | Фритюрница электрическая FRS70E7 260345 | TECNOINOX Италия | напольная, 2 ванны по 14л, холодная зона, t до 190 С, передний слив масла, 2 корзина, 2 крышки для ванны и емкость д/сбора масла с фильтром в комплекте, вес 63 кг | 700 | 21.6 | 380
84 | Зонт островной ЗВО-3018 (3000х1800х450) с подсв. | РОССИЯ Россия | Полностью нерж. сталь, масложировые фильтры, подсветка | 3000 | 0.3 | 220
298 | Пароконвектомат CM101 с душем | RATIONAL Германия | нерж.сталь, вместимость, 10 GN 1/1, продольная загрузка, механическое управление, 5 режимов работы: конвекция, пар, конвекция+пар, низкотемпературный пар, регенерация Finishing; температурный зонд, cool down (быстрое охлаждение рабочей камеры), таймер, ци | 847 | 19 | 380 | х.в. d 3/4", К d 50 мм
| Стенд для пароконвектомата Rational 61/101 | KAMIK Россия | нерж. сталь, 14 направляющих для GN 1/1 | 900 | 0
| Водоумягчитель LT12 | CMA Италия | на 12 л |  | 0
| Зонт пристенный ЗВП-1111 (1100х1100х450) | РОССИЯ Россия | Полностью нерж. сталь, масложировые фильтры. | 1100 | 0
| Очиститель специальный 10 л | RATIONAL Германия |  |  | 0
| Пульверизатор д/ручной очистки 6004.0100 | RATIONAL Германия |  |  | 0
| Решетка для кур-гриль 1/1GN на 8 шт. 6035.1006 | RATIONAL Германия | на 8 штук | 325 | 0
| Решетка-гриль 6035.1017 | RATIONAL Германия | обеспечивае узор "гриля" на продуктах, специальное антипригарное покрытие препятствует прилипанию продуктов | 325 | 0
298А | Зонт вытяжной
297 | Полка настенная открытая ПС 11/3 | РОССИЯ Россия | полностью нерж. сталь. | 1100 | 0
296 | Ванна моечная 1-секционная со столом ВЦР1 12/7 сварная | РОССИЯ Россия | ванна цельнотянутая, размер гнезда 500*500*300, имп. нерж. сталь, каркас профильная труба 40*40 мм, конструкция сварная. | 1200 | 0 |  | х.в., г.в. d 1/2", К d 50 мм
| Смеситель врезной | Россия |  |  | 0
287 | Стол холодильный ТLM 3A (GN1/1) с бортом | DESMON Италия | нерж.сталь, 3 двери, 400 л, температура -2+8С при t +43 C, 155 кг | 1780 | 0.32 | 220
288 | Полка-шкаф настенная ПШДК 15/4/6 | РОССИЯ Россия | Полностью нерж. сталь, двери-купе, промежуточная полка. | 1500 | 0
294 | Шкаф морозильный IB7A | DESMON Италия | объем 650 л, t -10/-25 С, при t +43 C, вентилируемый, автомат. разморозка, снаружи нерж. сталь, 1 глухая дверь, 3 полки, электронный блок управления, 125 кг | 700 | 0.57 | 220
295 | Шкаф холодильный IM7A | DESMON Италия | объем 650 л, t -2/+8 С, при t +43 C, вентилируемый, автомат. разморозка, снаружи нерж. сталь, 1 глухая дверь, 3 полки, электронный блок управления, 105 кг | 700 | 0.32 | 220
293 | Стеллаж СНС 10/5-4 | РОССИЯ Россия | полностью нерж. сталь , ножки профильная труба 20х40, 4 сплошные полки | 1000 | 0
291 | Ванна моечная 1-секционная ВЦ1 6/7св. | РОССИЯ Россия | ванна цельнотянутая, размер гнезда 400х400х250, имп. нерж. сталь, каркас профильная труба 40*40 мм, конструкция сварная | 600 | 0 |  | х.в., г.в. d 1/2", К d 50 мм
289 | Полка настенная открытая ПС 12/4 | РОССИЯ Россия | полностью нерж. сталь. | 1200 | 0
299 | Стол рабочий с бортом и полкой СП 10/7 сварной | РОССИЯ Россия | имп. нерж.сталь, каркас профильная труба 40*40 мм, ножки регулир. по высоте | 1000 | 0
12 | Стол рабочий с бортом и полкой СП 16/6 сварной | РОССИЯ Россия | имп. нерж.сталь, каркас профильная труба 40*40 мм, ножки регулир. по высоте | 1600 | 0
13 | Полка настенная открытая ПС 16/3 | РОССИЯ Россия | полностью нерж. сталь. | 1600 | 0
14А | Овощерезка CL-30 MN | ROBOT COUPE Франция | производ. 80 кг/ч, корпус нерж. сталь, крышка ABS пластик, 2 загрузочных отверстий,1 скорость 375 об/мин, поставляется без дисков, 15 кг | 320 | 0.5 | 220
моечная кухоной посуды
313а | Бак д/мусора AV4664 | FORCAR Италия | нерж.сталь, 70 л, с крышкой , колеса, бак с ручками | d 400 h 600 | 0
313 | Стол д/сбора отходов СО15/7 | РОССИЯ Россия | полностью нерж. сталь. | 1500 | 0
314 | Ванна моечная 2-секционная ВС 2/600Н | РОССИЯ Россия | 2 секции , глубина мойки 450 мм, ванны сварные , каркас нерж.сталь разборный. | 1350 | 0
315 | Смеситель (Mixer tap F+shower B) | Италия | Смеситель , поворотный гусак, душ, крепление настенное |  | 0
316 | Водонагреватель проточный DHF 15C | STIEBEL ELTRON Германия | две ступени мощности (половинная ил полная мощность) | 370 | 15 | 380 | х.в., г.в. d 1/2",
293 | Стеллаж СНС 5/5-4 | РОССИЯ Россия | полностью нерж. сталь , ножки профильная труба 20х40, 4 сплошные полки | 500*500*1800 | 0
холодный цех
323 | Стол рабочий с бортом и полкой СП 7/7 сварной | РОССИЯ Россия | имп. нерж.сталь, каркас профильная труба 40*40 мм, ножки регулир. по высоте | 700 | 0
322 | Шкаф холодильный IM7A | DESMON Италия | объем 650 л, t -2/+8 С, при t +43 C, вентилируемый, автомат. разморозка, снаружи нерж. сталь, 1 глухая дверь, 3 полки, электронный блок управления, 105 кг | 700 | 0 | 220
320 | Стол рабочий с бортом и полкой СП 10/7 сварной | РОССИЯ Россия | имп. нерж.сталь, каркас профильная труба 40*40 мм, ножки регулир. по высоте | 1000 | 0
321 | Полка настенная открытая ПС 11/3 | РОССИЯ Россия | полностью нерж. сталь. | 1100 | 0
328 | Ванна моечная 1-секционная ВЦ1 6/7св. | РОССИЯ Россия | ванна цельнотянутая, размер гнезда 400х400х250, имп. нерж. сталь, каркас профильная труба 40*40 мм, конструкция сварная | 600 | 0 |  | х.в., г.в. d 1/2", К d 50 мм
319 | Смеситель врезной | Россия |  |  | 0
318 | Ванна моечная 1-секционная со столом ВЦР1 12/7 сварная | РОССИЯ Россия | ванна цельнотянутая, размер гнезда 500*500*300, имп. нерж. сталь, каркас профильная труба 40*40 мм, конструкция сварная. | 1200 | 0 |  | х.в., г.в. d 1/2", К d 50 мм
329 | Полка настенная открытая ПС 11/3 | РОССИЯ Россия | полностью нерж. сталь. | 1100 | 0
326 | Куттер С6 VV 40801502P | SIRMAN Италия | объем чаши 5.3 л, вместимость продукта 3.1 л, две скорости до 2600 об/мин | 380 | 0.35 | 220
327 | Слайсер LUSSO 22 GS | RGV Италия | наклонный нож диаметром 220 мм, всроенное затачивающие устройство, толщина нарезки до 14 мм | 363 | 0.14 | 220
325 | Стол холодильный ТLM 3A (GN1/1) с бортом | DESMON Италия | нерж.сталь, 3 двери, 400 л, температура -2+8С при t +43 C, 155 кг | 1780 | 0 | 220
329 | Полка настенная открытая ПС 11/3 | РОССИЯ Россия | полностью нерж. сталь. | 1100 | 0
330 | Полка-шкаф настенная ПШДК 15/4/6 | РОССИЯ Россия | Полностью нерж. сталь, двери-купе, промежуточная полка. | 1500 | 0
331 | Полка настенная открытая ПС 6/4 | РОССИЯ Россия | полностью нерж. сталь. | 600 | 0
332 | Рукомойник настенный 390*385*250 | KAMIK Россия | нерж.сталь, настенный, смеситель, выпуск с переливом, глубина мойки 150 мм | 390 | 0 |  | х.в., г.в. d 1/2", К d 50 мм
324 | Стол рабочий с бортом и полкой СП 8/7 сварной | РОССИЯ Россия | имп. нерж.сталь, каркас профильная труба 40*40 мм, ножки регулир. по высоте | 800 | 0
0.49
кондитерский цех
157 | Шкаф холодильный BEV PR 40 | MONDIAL ELITE Италия | Стеклянная дверь, корпус из пластифицированной стали, внутренняя отделка - из пластика, 5 уровней, температурный режим +3...+10° С, внутренний объем 380 л, регулируемый термостат, подсветка. | 600 | 0 | 220
130 | Стол кондитерский СКБ 20/7 | РОССИЯ Россия | каркас нерж.сталь труба 40х40, столешница наборный бук толщина 40 мм. | 2000 | 0
131 | Полка-шкаф настенная ПШДК 10/4/6 | РОССИЯ | Полностью нерж. сталь, двери-купе, промежуточная полка. | 1000 | 0
132 | Весы электронные AD-2.5 | CAS Южная Корея | предел взвешивания 2.5кг, цена повер. деления 0,5 г, жидкокристал. дисплей , платформа нерж.сталь, размер платформы 350*325*105 мм, вес 4,7 кг | 350 | 0 | 220
132А | Тележка-шпилька д/печи E4 | BAKE OFF Италия | нерж.сталь, 15 уровней, для листов 600*400 мм, на колесах | h 1665 | 0
145 | Печь подовая 3-камерная DC-31 (под 160 мм) | SVEBA DAHLEN Швеция | 3 камеры, h = 160 мм, вместимость каждой камеры 2*600*400 мм, корпус нерж.сталь, t +300 С, дверь с окошком из закаленного стекла при открывании убирается внутрь камеры, встроенная подсветка камеры и каждой двери, таймер на 55 мин, раздельное управление | 1075 | 15 | 380 | х.в.d 3/4 ",К d 50 мм
| Стенд д/печи серии DC-3 | SVEBA DAHLEN Швеция | Нерж. сталь с полкой. |  | 0
| Колеса для печи типа DC | SVEBA DAHLEN Швеция | 2 колеса блокируются |  | 0
| Козырек вытяжной д/печи типа DC-3 | SVEBA DAHLEN | нерж.сталь, собирает пар , если дверца печи открыта |  | 0
| Быстрый разогрев (turbo star) для 1 камеры | SVEBA DAHLEN Швеция | Позволяет быстрее разогревать печь до температуры посадки, уменьшая время нагрева. Автоматически выключается при достижении установленной температуры. |  | 0
| Лист подовый 600х400х1.4 60304-007 | SVEBA DAHLEN Швеция | алюминий | 600 | 0
126а | Тестомес 2-х скоростной S40 TF съемная дежа | GAM Италия | объем дежи 41л, вместимость 35 кг теста, двухскоростной, съемная дежа и крюк нерж. сталь,таймер, 102 кг | 490 | 1.5 | 380
126 | Миксер планетарный IP60 TF | FIMAR Италия | дежа нерж.сталь 60 л, 3 насадки -крюк, венчик, лопатка, 3 скорости 99/176/320 об/мин, таймер от 0 до 15 мин, механическое опускание дежи, вес 270 кг | 720 | 2.2 | 380
145 | Печь подовая 3-камерная DC-31 (под 160 мм) | SVEBA DAHLEN Швеция | 3 камеры, h = 160 мм, вместимость каждой камеры 2*600*400 мм, корпус нерж.сталь, t +300 С, дверь с окошком из закаленного стекла при открывании убирается внутрь камеры, встроенная подсветка камеры и каждой двери, таймер на 55 мин, раздельное управление | 1075 | 15 | 380 | х.в.d 3/4 ",К d 50 мм
| Стенд д/печи серии DC-3 | SVEBA DAHLEN Швеция | Нерж. сталь с полкой. |  | 0
| Колеса для печи типа DC | SVEBA DAHLEN Швеция | 2 колеса блокируются |  | 0
| Козырек вытяжной д/печи типа DC-3 | SVEBA DAHLEN | нерж.сталь, собирает пар , если дверца печи открыта |  | 0
| Быстрый разогрев (turbo star) для 1 камеры | SVEBA DAHLEN Швеция | Позволяет быстрее разогревать печь до температуры посадки, уменьшая время нагрева. Автоматически выключается при достижении установленной температуры. |  | 0
| Лист подовый 600х400х1.4 60304-007 | SVEBA DAHLEN Швеция | алюминий | 600 | 0
146 | Зонт островной ЗВО-1414 (1400х1400х450) | РОССИЯ Россия | Полностью нерж. сталь, масложировые фильтры. | 1400 | 0
142 | Печь ротационная E4 | BAKE OFF Италия | Нерж.сталь, вместимость 1 тележка 15 листов 600*400 мм, пароувлажнение, электромеханическое управление, электронный контроль температуры, времени выпечки, t 300 C, вес 670 кг, система крепления телеги - крюк. | 1150 | 24 | 380 | х.в. d 3/4", К d 50 мм
143 | Тележка-шпилька д/печи E4 | BAKE OFF Италия | нерж.сталь, 15 уровней, для листов 600*400 мм, на колесах | h 1665 | 0
36 | Мукопросеиватель "Каскад" | Россия | нерж.сталь, 150 кг/ч, вибрационный, объем бункера 40 л | 405 | 0.18 | 380
37 | Зонт пристенный ЗВП-808 (800х800х450) с подсв. | РОССИЯ Россия | Полностью нерж. сталь, масложировые фильтры, подсветка. | 800 | 0.3
141 | Стол кондитерский СКБ 15/7 | РОССИЯ Россия | каркас нерж.сталь труба 40х40, столешница наборный бук толщина 40 мм. | 1500 | 0
64 | Ванна моечная 2-секционная ВС 2/600Н | РОССИЯ Россия | 2 секции , глубина мойки 450 мм, ванны сварные , каркас нерж.сталь разборный. | 1350 | 0
65 | Смеситель (Mixer tap F+shower B) | Италия | Смеситель , поворотный гусак, душ, крепление настенное |  | 0
* | Бак д/мусора AV4663 | FORCAR Италия | нерж.сталь, 80 л, с крышкой, с педалью | d 400 h 750 | 0
61 | Водонагреватель проточный DHF 15C | STIEBEL ELTRON Германия | две ступени мощности (половинная ил полная мощность) | 370 | 15 | 380 | х.в., г.в. d 1/2",
мясо-рыбный цех
39 | Шкаф морозильный IB7A | DESMON Италия | объем 650 л, t -10/-25 С, при t +43 C, вентилируемый, автомат. разморозка, снаружи нерж. сталь, 1 глухая дверь, 3 полки, электронный блок управления, 125 кг | 700 | 0.57 | 220
40 | Рукомойник настенный 390*385*250 | KAMIK Россия | нерж.сталь, настенный, смеситель, выпуск с переливом, глубина мойки 150 мм | 390 | 0 |  | х.в., г.в. d 1/2", К d 50 мм
41 | Ванна моечная 1-секционная ВЦ1 6/7св. | РОССИЯ Россия | ванна цельнотянутая, размер гнезда 400х400х250, имп. нерж. сталь, каркас профильная труба 40*40 мм, конструкция сварная | 600 | 0 |  | х.в., г.в. d 1/2", К d 50 мм
| Смеситель врезной | Россия |  |  | 0
43 | Стол холодильный TSM 3 | DESMON Италия | полнстью нерж. сталь , температурный режим -2С/+8С при t +43 C, объем 400 литров, 3 двери .160 кг. | 1865 | 0.32 | 220
44 | Стол рабочий с бортом и полкой СП 10/7 сварной | РОССИЯ Россия | имп. нерж.сталь, каркас профильная труба 40*40 мм, ножки регулир. по высоте | 1000 | 0
45 | Полка настенная открытая ПС 10/4 | РОССИЯ Россия | полностью нерж. сталь. | 1000 | 0
47 | Полка-шкаф настенная ПШДК 9/4/6 | РОССИЯ Россия | Нерж.сталь, двери-купе. | 900 | 0
49а | Весы электронные AD-2.5 | CAS Южная Корея | предел взвешивания 2.5кг, цена повер. деления 0,5 г, жидкокристал. дисплей , платформа нерж.сталь, размер платформы 350*325*105 мм, вес 4,7 кг | 350 | 0 | 220
49 | Мясорубка ТС/22 UNGER ST/ST TF | EVEREST Италия | производительность 280кг/ч, ножи- унгер(нерж.сталь), вентилируемый мотор | 440 | 1.11 | 380
46 | Полка д/разделочных досок ПКД-600 | Россия | вес 9,1 кг., на 9 досок. | 600 | 0
48 | Полка-шкаф настенная ПШДК 14/4/6 | РОССИЯ Россия | Полностью нерж. сталь, двери-купе, промежуточная полка. | 1400 | 0
42 | Стол холодильный TSM 2 | DESMON Италия | нерж. сталь,t -2С/+8С , рабочая температура до t +43 C, объем 260 литров, 2 двери . 115 кг | 1400 | 0.26 | 220
330 | Полка-шкаф настенная ПШДК 15/4/6 | РОССИЯ Россия | Полностью нерж. сталь, двери-купе, промежуточная полка. | 1500 | 0
325 | Стол холодильный ТLM 3A (GN1/1) с бортом | DESMON Италия | нерж.сталь, 3 двери, 400 л, температура -2+8С при t +43 C, 155 кг | 1780 | 0.32 | 220
48 | Полка-шкаф настенная ПШДК 14/4/6 | РОССИЯ Россия | Полностью нерж. сталь, двери-купе, промежуточная полка. | 1400 | 0
2.26
холодильные камеры
117 | Камера морозильная/холодильная 2000*2600*2240 КХ-8.81 | POLAIR Россия-Италия | объем камеры 8.81 куб м, толщина панели 100 мм, соединение "шип-паз", пол, дверь с системой аварийного выхода | 2000 | 0
| Завеса д/низкотемпературной камеры 1100*1860 | POLAIR Россия |  | 1100 | 0
| Моноблок низкотемп. /среднетемпературный потолочный SFL006Z011 | RIVA-COLD Италия | t -15/-25(-5/+5 C) C, объем камеры от 4,8 до 9,9 куб. м, электронная панель управления, реле максимального давления, дистанционная панель управления (5 м). микровыключатель двери. освещение камеры. выпариватель конденсата. кабель для подключения ТЭНа двери в моде | 1118 | 0.68 | 220
118 | Стеллаж СНС 11/4-4 | РОССИЯ Россия | полностью нерж. сталь , ножки профильная труба 20х40, 4 сплошные полки | 1100 | 0
120 | Весы напольные DL-150 | CAS Южная Корея | электронные, предел взвешивания до 150 кг, ценаповер. деления 50 г, жидкокристал. дисплей, размер платформы 345*465, вес 14 кг | 355 | 0.01 | 220
1.3
Розлив пива
380 | Льдогенератор SD40 AIR | SIMAG Италия | 43 кг/сутки, бункер 17кг, корп. нерж. сталь, встроен. система очистки, верт. помпа, двойная система разморозки, воздушное охлаждение, вес 33 кг | 485 | 0.38 | 220 | х.в. d 3/4", К d 50 мм
381 | Стол холодильный EBFI-1500 with lock | COMERSA Испания | нерж. сталь, с мойкой, 2 глухие двери, 1 ящик, t +2/+6 C, объем 191 л, с бортом, ножки регулируемые по высоте, вентил., замок, агрегат справа, мойка справа | 1458 | 0.18 | 220 | х.в.,г.в. d 1/2", К 50 мм
| Смеситель врезной | Россия |  |  | 0
382 | Соковыжималка д/цитрусовых APOLLO VVс приж65205102 | SIRMAN Италия | CE, с прижимом, хромир.корпус, 2 скорости 280/750 об/мин, 3,5 кг | 210 | 0.2 | 220
383 | Блендер 1G919 1 стакан нерж.ст. | HAMILTON BEACH США | стакан из нерж. стали 0,9л, 2 скорости, для приготовления фруктовых и алкогольных коктелей со льдом, вес 3 кг |  | 0.9 | 220
385 | Шкаф морозильный барный 700.076 черный | BARTSCHER Германия | объем 40 л, t -10/-20 C, цвет черный | 480 | 0.08 | 220
386 | Кофемашина NEW EK 2 GR автомат | LA SPAZIALE Италия | 2 группы, автомат, объем бойлера 10 л, d рожка 52 мм, электронное управление, 2 отвода для пара (каппучино), отвод для горячей воды, програмир. порции горячей воды, хромированное покрытие | 700 | 2.8 | 220 | х.в. d 1/2", K d 50 мм
386а | Кофемолка К6.4А | CMA Италия | автоматическая, оснашена счетчиком порций, дозатор порций 5-9 г, производ-ть 11 кг/ч, бункер 1,6 кг, скорость 1300 об/мин | 200 | 0.24 | 220
| Водоумягчитель LT12 | CMA Италия | на 12 л |  | 0
#REF!
раздевалка для персонала
350 | Шкаф д/одежды ШР 22 | LINKOS Россия | металлический, 2 секции, 2 двери, внутри каждого отделения полка под головной убор, одна полка под сменную обувь, перекладина и 2 крючка, замок на кажую дверь | 600 | 0
0
|  |  |  | Итого: | #REF!
кофейня/блинная стойка
173 | Витрина кондитерская SAGA-90-M дуб | NORPE Финляндия | площ.выкладки 1,5 кв. м, темп. +2/+8 С, 3 стекл.полки + нижняя , подсветка на каждой полке, гнутое стекло, отделка под дуб, встроенный холодильный агрегат | 900 | 0.56 | 220
174 | Витрина нейтральная угловая SAGA EA-45-W дуб | NORPE Финляндия | площадь выкладки 1 м2, 3 полки , подсветка, <45 градусов. | 1043 | 0.08 | 220
177 | Витрина тепловая Saga-90-H-RST | NORPE | площ.выкладки 1,5 кв. м, темп. +65-+80 C, 3 стекл.полки , подсветка на каждой полке, гнутое стекло | 900 | 0
175 | Витрина для мороженного J7 Extra | FRAMEC Италия | гнутое стекло, вместимость гастроёмкостей на 5 л - 7+7 шт.в 2 ряда: сверху и снизу, , t -10/-18 С, на колёсах, дополнительный резервный объём на 12 GN 5 л с дверцой со стороны продавца, автоматическая разморозка | 1337 | 0.46 | 220
| Гастроёмкость 5 л. | FRAMEC Италия | Гастроёмкость 5 л., н/ст. 360*165*120. | 360 | 0
176 | Льдогенератор SD40 AIR | SIMAG Италия | 43 кг/сутки, бункер 17кг, корп. нерж. сталь, встроен. система очистки, верт. помпа, двойная система разморозки, воздушное охлаждение, вес 33 кг | 485 | 0.38 | 220 | х.в. d 3/4", К d 50 мм
178 | Аппарат д/горячего шоколада СI 2080/8 | VEMA Италия | корпус поликорбанат (цвет-коричневый), съемная чаша нерж.сталь V=8 л, краник, каплесборник, вентил. система | 260 | 0.85 | 220
179 | Шкаф холодильный BEV PR 40 | MONDIAL ELITE Италия | Стеклянная дверь, корпус из пластифицированной стали, внутренняя отделка - из пластика, 5 уровней, температурный режим +3...+10° С, внутренний объем 380 л, регулируемый термостат, подсветка. | 600 | 0.28 | 220
180 | Стол холодильный EBFI-1500 with lock | COMERSA Испания | нерж. сталь, с мойкой, 2 глухие двери, 1 ящик, t +2/+6 C, объем 191 л, с бортом, ножки регулируемые по высоте, вентил., замок, агрегат справа, мойка справа | 1458 | 0.18 | 220 | х.в.,г.в. d 1/2", К 50 мм
| Смеситель врезной | Россия |  |  | 0
182 | Соковыжималка д/цитрусовых APOLLO VVс приж65205102 | SIRMAN Италия | CE, с прижимом, хромир.корпус, 2 скорости 280/750 об/мин, 3,5 кг | 210 | 0.2 | 220
183 | Блендер 1G919 1 стакан нерж.ст. | HAMILTON BEACH США | стакан из нерж. стали 0,9л, 2 скорости, для приготовления фруктовых и алкогольных коктелей со льдом, вес 3 кг |  | 0.9 | 220
184 | Миксер д/коктейлей SIRIO 1 VV нерж 65513602 | SIRMAN Италия | CE, 1 стакан нерж. сталь. 0,9 л, корпус хром, 2 скорости 4000/14000 об/мин. | 150 | 0.12 | 220
185 | Кофемашина NEW EP 3 GR полуавтомат | LA SPAZIALE Италия | 3 группы, полуавтомат, объем бойлера 15л, d рожка 52 мм, электронное управление, 2 отвода для пара (каппучино), отвод для горячей воды, хромированное покрытие | 930 | 3.8 | 220 | х.в. d 1/2", K d 50 мм
185а | Кофемолка К6.4А | CMA Италия | автоматическая, оснашена счетчиком порций, дозатор порций 5-9 г, производ-ть 11 кг/ч, бункер 1,6 кг, скорость 1300 об/мин | 200 | 0.24 | 220
| Водоумягчитель LT12 | CMA Италия | на 12 л |  | 0
1 | Саладетта
2 | Блинница
#REF!
Суши-бар
220 | Витрина для суши HNC-120-AE-R | HOSHIZAKI Япония | Внутренний объем 42 л, гнутое стекло, прозрачные раздвижные задние створки, t = +4° C. | 1200 | 0.15 | 220
221 | Супница 05-00191 | NEUMARKER Германия | диаметр 400 мм, объем 10 литров, термостат, инфракрасный нагрев, чаша изготовлена из закаленного стекла. | 400 | 0.5 | 220
222 | Плита электрическая "тэппан яки" J1 | EKU Германия | нерж.сталь, жарочная поверхность из высококачественной стали, двери купе, одна зона нагрева | 1100 | 3.9 | 380
223 | Зонт островной ЗВО-1510 (1500х1000х450) с подсв. | РОССИЯ Россия | Полностью нерж. сталь, масложировые фильтры, подсветка. | 1500 | 0.3 | 220
224 | Стол холодильный ME-930-S | OSCAR ZARZOSA Италия | 2 двери, гастронормирован под GN 1/1, объем 250 л, темп.режим 0/+10C. нижний холодильный агрегат, без борта | 930 | 0.33 | 220
225 | Мармит д/риса A100.265 | BARTSCHER Германия | объем 6,5 л, стеклянная крышка | 430 | 0.32 | 220
226 | Стол холодильный TLM 2A+door lock (GN1/1) | DESMON Италия | нерж.сталь, 2 двери , замки на каждую дверь, 260литров, температура -2+8С при t +43 C, вес 110 кг, вентилируемый | 1310 | 0.26 | 220
226а | Кофемашина NEW EK 1 GR автомат | LA SPAZIALE Италия | 1 группа, автомат, объем бойлера 3 л, d рожка 52 мм, электронное управление, 2 отвода для пара (каппучино), отвод для горячей воды, програмир. порции горячей воды, хромированное покрытие | 540 | 2 | 220 | х.в. d 1/2", K d 50 мм
| Водоумягчитель LT12 | CMA Италия | на 12 л |  | 0
226б | Кофемолка К6.4А | CMA Италия | автоматическая, оснашена счетчиком порций, дозатор порций 5-9 г, производ-ть 11 кг/ч, бункер 1,6 кг, скорость 1300 об/мин | 200 | 0.24 | 220
227 | Весы электронные AD-2.5 | CAS Южная Корея | предел взвешивания 2.5кг, цена повер. деления 0,5 г, жидкокристал. дисплей , платформа нерж.сталь, размер платформы 350*325*105 мм, вес 4,7 кг | 350 | 0.01 | 220
238 | Полка-шкаф настенная ПШДК 9/4/6 | РОССИЯ Россия | Нерж.сталь, двери-купе. | 900 | 0
239 | Стол холодильный ТLM 3A (GN1/1) с бортом | DESMON Италия | нерж.сталь, 3 двери, 400 л, температура -2+8С при t +43 C, 155 кг | 1780 | 0.32 | 220
240 | Весы электронные AD-2.5 | CAS Южная Корея | предел взвешивания 2.5кг, цена повер. деления 0,5 г, жидкокристал. дисплей , платформа нерж.сталь, размер платформы 350*325*105 мм, вес 4,7 кг | 350 | 0.01 | 220
232 | Шкаф морозильный IB7A | DESMON Италия | объем 650 л, t -10/-25 С, при t +43 C, вентилируемый, автомат. разморозка, снаружи нерж. сталь, 1 глухая дверь, 3 полки, электронный блок управления, 125 кг | 700 | 0.57 | 220
итальяский дворик
91 | Стол холодильный д/пиццы PTR152A | DESMON Италия | нерж.сталь снаружи, t -2/+8 C при t +43 C, 2 двери, 340 л, 1 нейтральный ящик над агрегатом, рабочая поверхность гранит с бортами по 3 сторонам, охлаждаемый модуль с прямым стеклом без гастроемкостей. | 1520 | 0.32 | 220
| Гастроемкость GN1/3-100 BA13100 | MORI2A Италия | нерж.сталь | 325 | 0
| Крышка к гастроемкости GN1/3 CP13000 | MORI2A Италия | поликарбонат | 325 | 0
91а | Полка настенная открытая ПС 15/4 | РОССИЯ Россия | полностью нерж. сталь. | 1500 | 0
91б | Пицца-пресс PFD-45 | PIZZA GROUPE Италия | нерж.сталь, вес заготовки 80 - 450 г, d пиццы 45 см, предварительное пропекание | 575 | 5.5 | 380
92 | Печь д/пиццы MD6+6 | GAM Италия | 2 камеры(700*1050*140) на 6 пицц d = 34 см каждая, каменный под, подсветка, max t 450 C, двери и фронтальная сторона нерж.сталь | 1010 | 14.4 | 380
| Стенд для печи MD6+6 | GAM Италия |  | 1010 | 0
93 | Зонт островной ЗВО-1314 (1300х1400х450) | РОССИЯ Россия | Полностью нерж. сталь, масложировые фильтры. | 1300 | 0
73 | Шкаф морозильный IB7A | DESMON Италия | объем 650 л, t -10/-25 С, при t +43 C, вентилируемый, автомат. разморозка, снаружи нерж. сталь, 1 глухая дверь, 3 полки, электронный блок управления, 125 кг | 700 | 0.57 | 220
96 | Мармит 2-х блюд ЭМК-70М паровой | ЧУВАШТОРГТЕХНИКА Россия | нерж.сталь, две полки, подсветка, с гастроемкостями, время разогрева 25 мин, 100 кг | 1120 | 2.4 | 220 | К d 50 мм
96а | Стол рабочий с полкой СП 6/7 | РОССИЯ Россия | имп. нерж.сталь, каркас профильная труба 40*40 мм, ножки регулир. по высоте | 600 | 0
98 | Прилавок горячих напитков ПГН-70М | ЧУВАШТОРГТЕХНИКА Россия | внизу нейтральный шкаф, направляющие для подносов, регулируемые по высоте ножки, 68 кг | 1120 | 0 | 220
98а | Поверхность тепловая д/пиццы 05-30188 | NEUMARKER Германия | Нерж. сталь, t = 0...+60° С, контрольное освещение. | 500 | 0.43 | 220
99 | Прилавок холодильный ПВВ (Н)-70М-01 | ЧУВАШТОРГТЕХНИКА Россия | нерж.сталь, t +1/+10С, двойная полка, подсветка, охлаждаемая ванна для гастроемкостей H-85мм, 133 кг | 1500 | 0.69 | 220
176 | Льдогенератор SD40 AIR | SIMAG Италия | 43 кг/сутки, бункер 17кг, корп. нерж. сталь, встроен. система очистки, верт. помпа, двойная система разморозки, воздушное охлаждение, вес 33 кг | 485 | 0.38 | 220 | х.в. d 3/4", К d 50 мм
286 | Рукомойник настенный 390*385*250 | KAMIK Россия | нерж.сталь, настенный, смеситель, выпуск с переливом, глубина мойки 150 мм | 390 | 0 |  | х.в., г.в. d 1/2", К d 50 мм
обжерный ряд
221 | Супница 05-00191 | NEUMARKER Германия | диаметр 400 мм, объем 10 литров, термостат, инфракрасный нагрев, чаша изготовлена из закаленного стекла. | 400 | 0.5 | 220
287 | Стол холодильный ТLM 3A (GN1/1) с бортом | DESMON Италия | нерж.сталь, 3 двери, 400 л, температура -2+8С при t +43 C, 155 кг | 1780 | 0.32 | 220
288 | Полка-шкаф настенная ПШДК 15/4/6 | РОССИЯ Россия | Полностью нерж. сталь, двери-купе, промежуточная полка. | 1500 | 0
289 | Полка настенная открытая ПС 12/4 | РОССИЯ Россия | полностью нерж. сталь. | 1200 | 0
290 | Полка-шкаф настенная ПШДК 12/4/6 | РОССИЯ Россия | Полностью нерж. сталь, двери-купе, промежуточная полка. | 1200 | 0
291 | Ванна моечная 1-секционная ВЦ1 6/7св. | РОССИЯ Россия | ванна цельнотянутая, размер гнезда 400х400х250, имп. нерж. сталь, каркас профильная труба 40*40 мм, конструкция сварная | 600 | 0 |  | х.в., г.в. d 1/2", К d 50 мм
| Смеситель врезной | Россия |  |  | 0
292 | Стол рабочий с бортом и полкой СП 15/7 сварной | РОССИЯ Россия | имп. нерж.сталь, каркас профильная труба 40*40 мм, ножки регулир. по высоте | 1500 | 0
361 | Прилавок для столовых приборов ПСП-70К | ЧУВАШТОРГТЕХНИКА Россия | нерж. сталь, полка д/подносов, 3 GN1/3 для столовых приборов, вес 32 кг | 630 | 0
362 | Прилавок для горячих напитков ПГН-70К | ЧУВАШТОРГТЕХНИКА Россия | нейтральный стол, 1120мм, вес 65 кг | 1120 | 0 | 220
364 | Модуль поворотный МП-90К | ЧУВАШТОРГТЕХНИКА Россия | внешний радиус 90 град, вес 35 кг |  | 0
366 | Мармит 2-х блюд ЭМК-70К паровой | ЧУВАШТОРГТЕХНИКА Россия | две полки, подсветка, с гастроемкостями, 1120 мм, вес 96 кг | 1120 | 2.4
367 | Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70К-03 | ЧУВАШТОРГТЕХНИКА Россия | открытый, полка, подсветка, охлаждаемая ванна H-85мм, 1500мм | L=1500 | 0
176 | Льдогенератор SD40 AIR | SIMAG Италия | 43 кг/сутки, бункер 17кг, корп. нерж. сталь, встроен. система очистки, верт. помпа, двойная система разморозки, воздушное охлаждение, вес 33 кг | 485 | 0.38 | 220 | х.в. d 3/4", К d 50 мм
179 | Шкаф холодильный BEV PR 40 | MONDIAL ELITE Италия | Стеклянная дверь, корпус из пластифицированной стали, внутренняя отделка - из пластика, 5 уровней, температурный режим +3...+10° С, внутренний объем 380 л, регулируемый термостат, подсветка. | 600 | 0.28 | 220
87 | Ванна моечная 1-секционная со столом ВЦР1 10/7 сварная | РОССИЯ Россия | ванна цельнотянутая, размер гнезда 400х400х250, имп. нерж. сталь, каркас профильная труба 40*40 мм, конструкция сварная. | 1000 | 0 |  | х.в., г.в. d 1/2", К d 50 мм
| Смеситель врезной | Россия |  |  | 0
88 | Стол холодильный TLM2A (GN1/1) | DESMON Италия | нерж.сталь, 2 двери , 260литров, температура -2+8С при t +43 C, вентилируемый | 1310 | 0.26 | 220
89 | Полка настенная открытая ПС 10/3 | РОССИЯ Россия | полностью нерж. сталь. | 1000 | 0
90 | Полка настенная открытая ПС 12/3 | РОССИЯ Россия | полностью нерж. сталь. | 1200 | 0
Основание:
Основание:
Основание:
Основание:
Основание:
Основание:
Основание:
Основание:
Основание:
Основание:
Основание:
Основание:
Основание:
Основание:
Основание: